## Capa
Referências:
1 -
2 -
3 -
4 -
Notas:
1 -
2 -
3 -
4 -
Rev. | Contratada-Aprov | Projetista-Aprov. | Data | Data | Eletrobras Dist. Amazonas
R E V I S Õ E S
|  | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS – DTE |  |  |  | Visto:
Aprovado:
Data:
SISTEMA DE TRANSMISSÃO MANAUS | [5 empty] | N.º DOCUMENTO
LISTA DE CABOS

## Informações
AMAZONAS ENERGIA - DTE
1. Objetivo
2. Referências
Esta lista foi baseada nos seguintes documentos do projeto:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
3. Regra de Formação dos Cabos
( 4 X 6 )
Seção do condutor (mm2)
Número de condutores
|  | ( ) | Cabo com blindagem
- | Cabo sem blindagem | - | Cabo sem blindagem
4. Regra de Identificação dos Cabos
Regra de Formação:
A-BBBBB-CCCC, sendo:
|  |  | A | Código de Identificação do Nível de Tensão (vide item 5).
|  |  | BBBBB | Código de Identificação do Equipamento, Vão e Seção (vide item 6 e 7).
|  |  | CCCC | Código de Identificação do Número Sequencial (Função) (vide item 8).
5. Código de Identificação do Nível de Tensão (campo A)
| 0 | Cabos de Supervisão ou Fibra Óptica
| 1 | Serviços Auxiliares (440/380/220Vca, 125Vcc)
| 2 | 13,8 kV
| 3 | 34,5 kV
| 4 | 69 kV
| 5 | 138 kV
| 6 | 230 kV
| 7 | 500 kV
| 8 | 750 kV
| 9 | Geral
6. Código de Identificação do Vão e Seção (campo BBBBB)
Regra de formação: VS , sendo V (Vão) representado pelas letras maiúsculas na ordem alfabética: A, B, C, etc. e S (Seção) representado pelas consoantes maiúsculas X, Y e Z. Exemplo: AX, BY, CZ.
7. Código de Identificação dos Equipamentos
| Código | Descrição das Funções |  |  |  | Código | Descrição das Funções
| ATx | Autotransformador |  |  |  | TRx | Transformador Regulador
| BCx | Banco de Capacitor |  |  |  | Rx | Reator
| Bx | Barra I, II, III e IV |  |  |  | CB | Cubículo
| CA | Serv. Aux. - Corrente Alternada |  |  |  | SAX | Servi. Aux. - Força - Baixa Tensão
| CC | Serv. Aux. - Corrente Contínua |  |  |  | MT | Serv. Aux. - Força - Média Tensão
| SUPx | Supervisão Especial |  |  |  | FO | Fibra Ótica
| TFx | Transformador de Força
Observações:
| 1 - | O 'x' é um caracter alfanumérico que assume a mesma codificação adotada no projeto.
| 2 - | Todo cabo lançado possui sua codificação definida pela origem da informação e constará na Lista
de Cabos do Vão ou Seção respectiva.
8. Código de Identificação do Número Sequencial (campo CCCC)
| Numeração |  | Descrição das Funções
| 0001 à 0999 |  | Corrente
| 1000 à 1999 |  | Potencial
| 2000 à 2999 |  | CC - Alimentação
| 3000 à 4999 |  | Comando/Proteção
| 5000 à 6999 |  | Supervisão
| 7000 à 7999 |  | CA - Alimentação
| 8000 à 8999 |  | Fibra Ótica
| 9000 à 9499 |  | Geral
| 9500 à 9999 |  | Reserva
9. Instruções para Codificação dos Equipamentos e Meios Físicos
| Código |  | Equipamentos e Meios Físicos Utilizados no Percurso dos Cabos
| CAN |  | Canaleta
| CH |  | Chassis
| CPy |  | Caixa de Passagem
| Ey |  | Eletroduto
| GMGz |  | Grupo Motor-Gerador
| QCz |  | Quadro de Comando
| QCPz |  | Quadro de Controle e Proteção
| QMFz |  | Quadro de Medição e Faturamento
| QOSCz |  | Quadro do Oscilógrafo
| QPz |  | Quadro de Proteção
| QSAz |  | Quadro de Serviço Auxiliar CA e CC
| By |  | Bandeja
| Piso |  | Piso Técnico
| SQDFLz |  | Subquadro de Distrib. Força e Luz
| QCEz |  | Quadro de Controle de Emergência
| UPS |  | Sistema Ininterrupto de Energia
| CITC |  | Caixa Interligação do TC
| CITP |  | Caixa Interligação do TP
| TC |  | Trafo de corrente
| TP |  | Trafo de Potencial
| QRAz |  | Quadro de Relés Auxiliares
| UTRz |  | Unidade Terminal Remota
| IHM |  | Interface Homem-Máquina
Observações:
| 1 - | "y" e "z" são caracteres que assumem a mesma codificação adotada no projeto para identificar os equipamentos ou meios físicos utilizados no projeto. Em casos excepcionais, poderá ser acrescentado um código específico para um determinado projeto.
10. Resumo Quantitativo de Cabos
| Formação |  | Comprimento |  | Maior Metragem
(2x1,5)
(4x1,5)
(6x1,5)
(9x1,5)
(12x1,5)
(20x1,5)
(2x2,5)
(4x2,5)
(6x2,5)
(9x2,5)
(12x2,5)
(20x2,5)
(2x4)
(4x4)
(2x6)
(4x6)
11. Notas
1 -
2 -
3 -
4 -

## Ocupação
AMAZONAS ENERGIA - DTE |  |  | OCUPAÇÃO DE ELETRODUTOS MAO-969-875010-LC | REV. A
Eletroduto | Seção | Cabos no eletroduto
EY001 | Ø50mm |  |  |  | 5AT1 SINAIS DE CORRENTE | 5AT1
EY002 | Ø50mm |  |  |  | 5AT1 COMANDO
EY003 | Ø50mm |  |  |  | 5AT1 SINALIZAÇÃO
EY004 | Ø50mm |  |  |  | CSC COMANDO
EY005 | Ø50mm |  |  |  | CSC SINALIZAÇÃO
EY006 | Ø50mm |  |  |  | FASE A - CX P | 5TCEY
EY007 | Ø50mm |  |  |  | FASE B - CX P
EY008 | Ø50mm |  |  |  | FASE C - CX P
EY009 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CX I (FASE A)
EY010 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CX I (FASE B)
EY011 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CX I (FASE C)
EY012 | Ø80mm |  |  |  | CXP - CXI (COM/SIN/AL)
EY013 | Ø80mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (COM/SIN)
EY014 | Ø80mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (ALIM)
EY015 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (COMANDO) | 589-3
EY016 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (SINALIZAÇÃO)
EY017 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (ALIMENTAÇÃO)
EY018 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (COM)
EY019 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (SIN)
EY020 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (ALIM)
EY021 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (COMANDO) | 589-1
EY022 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (SINALIZAÇÃO)
EY023 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (ALIMENTAÇÃO)
EY024 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (COM)
EY025 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (SIN)
EY026 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (ALIM)
EY027 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (COMANDO) | 589-2
EY028 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (SINALIZAÇÃO)
EY029 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CX P (ALIMENTAÇÃO)
EY030 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (COM)
EY031 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (SIN)
EY032 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN.8 (ALIM)
EY033 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CXP | 552
COMANDO
EY034 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CXP
SINALIZAÇÃO
EY035 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CXP
ALIMENTAÇÃO
EY036 | Ø50mm |  |  |  | CXI - CXP
EY037 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN. 8
COMANDO
EY038 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN. 8
SINALIZAÇÃO
EY039 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN. 8
ALIMENTAÇÃO
EY040 | Ø50mm |  |  |  | CXP - CAN. 8

## ELETRON (hidden)
ORIGEM | DESTINO | NOME | VEIAS | SEÇÃO | BLINDAGEM | CABOS | ATERRAR | FUNÇÃO | COMPRIMENTO | TRAJETO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 2 | 5TCEY-ØA | CI5TCEY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 4 | 5TCEY-ØA | CI5TCEY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 6 | 5TCEY-ØB | CI5TCEY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 8 | 5TCEY-ØB | CI5TCEY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 10 | 5TCEY-ØV | CI5TCEY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 12 | 5TCEY-ØV | CI5TCEY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 14 | CI5TCEY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 16 | CI5TCEY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 18 | QPC1-5EY | QOSC1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 20 | CI5TCEY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 22 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 24 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 26 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 28 | QPC1-5EY | QOSC1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 30 | 5AT1 | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 32 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 34 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 36 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 38 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 40 | QPC1-5EY | QOSC1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 42 | QSACC-01 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 44 | QSACC-02 | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 46 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 48 | QPC1-5EY | 589-1-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 50 | 552-EY | 589-1-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 52 | QPC1-5EY | 589-2-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 54 | 552-EY | 589-2-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 56 | QPC1-5EY | 589-3-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 58 | QPC1-5EY | 552-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 60 | 589-1-EY | 589-2-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 62 | QPC2-5EY | 552-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 64 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 66 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 68 | QPC1-5EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 70 | QPC1-5EY | 589-2-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 72 | QPC1-5EY | QPC-5FX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 74 | QPC1-5EY | QPC-5FX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 76 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 78 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 80 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 82 | QPC1-5EY | 5AT1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 84 | QPC1-5EY | QPC-5DX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 86 | QPC2-5EY | QPC-5DX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 88 | QPC1-5EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 90 | QPC1-5EY | QPC-4BX/CX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 92 | QPC1-5EY | QPC-4BX/CX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 94 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 96 | QPC1-5EY | QPC-4BX/CX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 98 | QPC1-5EY | QPC-4BX/CX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 100 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 102 | QPC1-5EY | QPC-4BX/CX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 104 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 106 | 589-1-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 108 | 589-3-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 110 | 589-2-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 112 | 552-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 114 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 116 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 118 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 120 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 122 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 124 | 5AT1 | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 |  | 126 | CI5TCEY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 128 | 552-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 130 | 589-1-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 132 | 589-2-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 134 | 589-3-EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 |  | 136 | QPC1-5EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 138 | QPC1-5EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 0 |  | 140 | QPC1-5EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 1 |  | 142 | 552-EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 2 |  | 144 | 589-1-EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 3 |  | 146 | 589-2-EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 4 |  | 148 | 589-3-EY | QPC2-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 5 |  | 150 | QPC1-5EY | QPC1-5FY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 6 |  | 152 | QPC1-5EY | QPC-5DX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 7 |  | 154 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 8 |  | 156 | QPC1-5EY | QPC-4BX/CX
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 9 |  | 158 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 10 |  | 160 | 552-EY | QOSC1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 11 |  | 162 | QPC1-5EY | QOSC1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 12 |  | 164 | QPC1-5EY | QOSC1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 13 |  | 166 | QPC2-5EY | QPC1-5EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 14 |  | 168 | 589-2-EY | 552-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 15 |  | 170 | 552-EY | 589-1-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 16 |  | 172 | 589-1-EY | 589-3-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 17 |  | 174 | 589-3-EY | CI5TCEY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 18 |  | 176 | 589-2-EY | 589-1-EY
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 2 | #REF! | 19 |  | 178 | 589-1-EY | 589-3-EY
Note on A1: Nome do Painel ou Equipamento de Origem.
Note on B1: Nome do Painel ou Equipamento de Destino.
Note on C1: Nome do Cabo
Note on D1: • Quantidade de veias 1, 2, 3 ... • Par Trançado 2P, 4P, 6P, etc... • Trio Trançado 2T, 4T, 6T, etc...
Note on E1: Seção em mm²
Note on F1: Sim= 1 Não = 0
Note on G1: Utilizado para cabos singelos. Para cabos de controle deverá ser sempre igual a 1.
Note on H1: Aterrar Veias Reservas: Não = 0 Origem = 1 Destino = 2 Origem e Destino = 3
Note on I1: Função do cabo [opcional].
Note on J1: Comprimento do Cabo em metros [opcional].
Note on K1: Separar cada trecho por ; [opcional].
Note on C2: Cabo Adicionado
Note on C3: Cabo Adicionado
Note on C4: Cabo Adicionado
Note on C5: Cabo Adicionado
Note on C6: Cabo Adicionado
Note on C7: Cabo Adicionado
Note on C8: Cabo Adicionado
Note on C9: Cabo Adicionado
Note on C10: Cabo Adicionado
Note on C11: Cabo Adicionado
Note on C12: Cabo Adicionado
Note on C13: Cabo Adicionado
Note on C14: Cabo Adicionado
Note on C15: Cabo Adicionado
Note on C16: Cabo Adicionado
Note on C17: Cabo Adicionado
Note on C18: Cabo Adicionado
Note on C19: Cabo Adicionado
Note on C20: Cabo Adicionado
Note on C21: Cabo Adicionado
Note on C22: Cabo Adicionado
Note on C23: Cabo Adicionado
Note on C24: Cabo Adicionado
Note on C25: Cabo Adicionado
Note on C26: Cabo Adicionado
Note on C27: Cabo Adicionado
Note on C28: Cabo Adicionado
Note on C29: Cabo Adicionado
Note on C30: Cabo Adicionado
Note on C31: Cabo Adicionado
Note on C32: Cabo Adicionado
Note on C33: Cabo Adicionado
Note on C34: Cabo Adicionado
Note on C35: Cabo Adicionado
Note on C36: Cabo Adicionado
Note on C37: Este cabo já existe no projeto!
Note on C38: Este cabo já existe no projeto!
Note on C39: Cabo Adicionado
Note on C40: Cabo Adicionado
Note on C41: Cabo Adicionado
Note on C42: Cabo Adicionado
Note on C43: Cabo Adicionado
Note on C44: Cabo Adicionado
Note on C45: Cabo Adicionado
Note on C46: Cabo Adicionado
Note on C47: Cabo Adicionado
Note on C48: Cabo Adicionado
Note on C49: Cabo Adicionado
Note on C50: Cabo Adicionado
Note on C51: Cabo Adicionado
Note on C52: Cabo Adicionado
Note on C53: Cabo Adicionado
Note on C54: Cabo Adicionado
Note on C55: Cabo Adicionado
Note on C56: Cabo Adicionado
Note on C57: Cabo Adicionado
Note on C58: Cabo Adicionado
Note on C59: Cabo Adicionado
Note on C60: Cabo Adicionado
Note on C61: Cabo Adicionado
Note on C62: Cabo Adicionado
Note on C63: Cabo Adicionado
Note on C64: Cabo Adicionado
Note on C65: Cabo Adicionado
Note on C66: Cabo Adicionado
Note on C67: Cabo Adicionado
Note on C68: Cabo Adicionado
Note on C69: Cabo Adicionado
Note on C70: Cabo Adicionado
Note on C71: Cabo Adicionado
Note on C72: Cabo Adicionado
Note on C73: Cabo Adicionado
Note on C74: Cabo Adicionado
Note on C75: Cabo Adicionado
Note on C76: Cabo Adicionado
Note on C77: Cabo Adicionado
Note on C78: Cabo Adicionado
Note on C79: Cabo Adicionado
Note on C80: Cabo Adicionado
Note on C81: Cabo Adicionado
Note on C82: Cabo Adicionado
Note on C83: Cabo Adicionado
Note on C84: Cabo Adicionado
Note on C85: Cabo Adicionado
Note on C86: Cabo Adicionado
Note on C87: Cabo Adicionado
Note on C88: Cabo Adicionado
Note on C89: Cabo Adicionado
Note on C90: Cabo Adicionado